## Slide 1: LAMOST 导星系统 及选址数据的研究
作者：曹子皇 指导教师：赵永恒
2020年5月
博士学位论文

## Slide 2: 导星系统硬件 导星系统软件 未来台址调研
目录

## Slide 3: 导星系统硬件 ·导星相机设计·热控·调焦

## Slide 4: 导星系统硬件·导星相机设计·大靶面

## Slide 5: 导星系统硬件·导星相机设计·紧凑（电路）

## Slide 6: 导星系统硬件·导星相机设计·紧凑（机械）

## Slide 7: 导星系统硬件·导星相机设计·功耗

## Slide 8: 导星系统硬件·热控
乙二醇

## Slide 9: 导星系统硬件·调焦
MA 主动光学 校正
MA 主动光学 停止校正
焦面位置原点 拍摄图像
焦距 ± 0.2 拍摄图像
焦距 ± 0.4 拍摄图像
焦距 ± 0.6 拍摄图像
10分 钟内
MB 主动光学 校正
MA 指向天区

## Slide 10: 导星系统软件 ·工作流程·导星相机控制模块 ·总控模块·计算模块·软件部署

## Slide 11: 导星系统软件·工作流程

## Slide 12: 导星系统软件·导星相机控制模块·有限状态机
冷机
待命
参数设置
露光
读出
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 13: 导星系统软件·导星相机控制模块·相互关系

## Slide 14: 导星系统软件·导星相机控制模块·数据收发

## Slide 15: 导星系统软件·导星相机控制模块·BPF

## Slide 16: 导星系统软件·导星相机控制模块·数据接受类

## Slide 17: 导星系统软件·导星相机控制模块·原始图像处理

## Slide 18: 导星系统软件·导星相机控制模块·原始图像处理

## Slide 19: 导星系统软件·导星相机控制模块·通讯原理

## Slide 20: 导星系统软件·导星相机控制模块·自控

## Slide 21: 导星系统软件·导星相机控制模块·自控

## Slide 22: 导星系统软件·导星相机控制模块·对比度增强

## Slide 23: 导星系统软件·导星相机控制模块·对比度增强

## Slide 24: 导星系统软件·总控模块

## Slide 25: 导星系统软件·计算模块·偏差量统计

## Slide 26: 导星系统软件·计算模块·偏差量统计
0.069 0.004
-0.08
-0.005
0.001
0.001

## Slide 27: 导星系统软件·计算模块·偏差量统计
MA 方位角
MA 方位角
MA 俯仰角
MA 俯仰角
MA 俯仰角
焦面转角
焦面转角
焦面转角
中央星赤纬范围在 [−10°, 0°)
中央星赤纬范围在 [60°, 90°)

## Slide 28: 导星系统软件·软件部署

## Slide 29: 未来台址调研 ·云量研究·数据处理

## Slide 30: 未来台址调研·云量研究·风的分布

## Slide 31: 未来台址调研·云量研究·MODIS
2003 年 1 月 1 日到 2015 年 12 月 31 日共 13 年的 MODIS 数据。
马攸木拉山口是雅鲁藏布江和印度河源头之间的分水岭，海拔 5285 米，远高于其东部的平均海拔 4610 米。

## Slide 32: 未来台址调研·云量研究·GMS/NOAA
1996 年到 2003 年 共 7 年的 GMS/NOAA 数据

## Slide 33: 未来台址调研·数据处理·逆温

## Slide 34: 未来台址调研·数据处理·流程

## Slide 35: 未来台址调研·数据处理·统计
阿里，稻城，慕士塔格址点各项指标的中值统计

## Slide 36: 感谢各位老师的悉心指导！
作者：曹子皇 指导教师：赵永恒
2020年5月
博士学位论文｜LAMOST 导星系统及选址数据的研究